### Описание нежилого помещения.

| Общая характеристика | Отдельно стоящее 2-х этажное здание, используются под склад. |
| --- | --- |
| Адрес | г. Омск, Октябрьский административный Округ ул. 5-я Кордная, д.1 |
| Год постройки | 1967 г. |
| Сведения о реконструкциях | Нет |
| Сведения о перепланировках | Да |
| Общая площадь объекта, кв. м | 2411,50 |
| Средняя высота этажа, м. | 4,35 – 9,90 |
| Группа капитальности | III |
| Класс конструктивной системы | КС-1 |
| Строительные характеристики |
| Фундаменты | Железобетонный |
| Стены | Панельные, шиферные |
| Перекрытия | Дощатое по металлическим балкам |
| Крыша | Рулонная по перекрытию |
| Наружная отделка | - |
| Полы | Бетонные |
| Оконные проемы | - |
| Двери | Деревянные ворота |
| Внутренняя отделка | - |
| Класс качества | - |
| Текущее состояние | Хорошее |
| Фактический возраст здания, лет | 43 |
| Нормативный срок службы, лет | 100 |
| Остаточный срок службы, лет | 57 |
| Системы инженерного обеспечения | - |
| Водопровод | - |
| Электросети | Скрытая проводка |
| Канализационная сеть | Отсутствует |
| Система отопления и охлаждения | Отсутствует |
| Вентиляция и кондиционирование | Отсутствует |
| Газ | Отсутствует |
| Лифт, эскалаторы | Отсутствует |
| Телефон | Имеется |
| Радио, Телевидение | Отсутствует |
| Сигнализация (охранная, пожарная) | ЧОП |